黑龙江省生态环境厅

黑环审〔2025〕37号

关于大庆油田古龙页岩油产品外输管道及

配套工程环境影响报告书的批复

大庆油田有限责任公司储运销售分公司：

你公司报送的《关于申请审批大庆油田古龙页岩油产品外输管道及配套工程环境影响文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

- 工程基本情况

该工程位于大庆市大同区、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区和绥化市安达市境内。工程由主体工程、辅助工程、临时工程等组成。主体工程包括新建外输气管道、外输油管道、外输烃管道、站场、阀室。外输气管道起自油气中心处理站，止于杜蒙末站，全长48.8千米，管径450毫米，设计压力6.3兆帕，设计输量12.18亿立方米/年；沿途新建线路截断阀室2座；新建杜蒙末站1座。外输油管道起自油气中心处理站，途径南三油库，止于东部计量站，全长102.2千米，管径350毫米，设计压力6.7兆帕，设计输量275万吨/年；沿途新建线路截断阀室2座；改扩建南三油库1座，其中新建2兆瓦天然气真空相变加热炉3台；

改扩建东部计量站1座，其中新建污油回收装置1套。外输烃管道起自油气中心处理站，止于光明轻烃储库，全长93.2千米，管径250毫米，设计压力6.7兆帕，设计输量87.71万吨/年；沿途新建线路截断阀室4座；改扩建光明轻烃储库1座。辅助工程依托现有南三油库、东部计量站和光明轻烃储库的给排水、供电、供热等设施。临时工程包括施工作业带、施工便道、定向钻施工场地、堆管场等。本工程永久占地3.2775公顷，临时占地256.6034公顷。本工程不设取、弃土场，临时营地租用农村空置民房。

该工程符合《“十四五”现代能源体系规划》《中长期油气管网规划》《大庆市国土空间总体规划（2021—2035年）》《绥化市国土空间总体规划（2021—2035年）》，符合生态环境分区管控要求。在全面落实《大庆油田古龙页岩油产品外输管道及配套工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我厅原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态保护措施。施工期，加强施工期管理，严格控制施工范围，标明施工活动区，严禁越界施工；合理安排施工工序，地下水位高或常年有地表水的软土地段设计在枯水期施工；加强植被、耕地等保护；注意对野生动物的保护，禁止捕猎，规范施工作业时间和方式，避免夜间施工对野生动物正常栖息造成不利影响。施工结束后，对临时工程占地平整场地，覆土后恢复原地貌。严格落实防沙治沙措施要求。

涉及永久基本农田、林地、草地等管段，应依照相关法律法规和政策要求履行相关手续，否则不得在相关区域动工建设。结合主要保护对象的保护要求和主管部门意见，进一步完善相关保护措施。

（二）土壤环境保护措施。严格落实黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。应当节约、集约使用黑土地，按照有关标准剥离表土，做好表土保护，防止破坏黑土地生态环境；表土剥离、运输、存储过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施、必要的工程防护和保育措施，防止土壤污染，避免土壤质量退化和安全隐患，减轻水土流失产生的危害。

（三）水环境保护措施。施工期，穿越杏岗树泡、连南引水渠及东部、西部、中部排水干渠施工时，采用定向钻施工，减少对地表水体的影响。对定向钻施工的泥浆池进行防渗处理，泥浆池上清液全部回用于施工场地抑尘。试压废水经既有管线排放至大庆风瀚环保科技有限公司处理。生活污水排入村屯防渗旱厕，定期清掏处理。

- （四）大气污染防治措施。施工期，材料运输合理选择路线，并采取遮盖措施；建材堆放定位定点，并采取防尘、抑尘措施，施工场界颗粒物无组织排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求。运营期，采用密闭集输工艺，加强设备运行维护和非正常工况环境管理。光明轻烃储库、杜蒙末站及阀室厂界非甲烷总烃应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728—2020）要求；南三油库厂界非甲烷总烃应符合《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950—2020）要求，真空相变加热炉采用低氮燃烧装置，烟气分别通过3根15米高排气筒排放，应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078—1996）要求。东部计量站、南三油库、光明轻烃储库厂区内非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。

- （五）声环境保护措施。施工期，合理选择运输路线、安排施工进度、布置施工场地、控制施工时间，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求。运营期，加强设备维护，安装消音设备或采取隔音等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准要求。

（六）固体废物污染防治措施。施工期，管道施工废料及清管扫线废渣送采油八厂工业固体废物填埋场处置，定向钻废弃泥浆沉淀物拉运至采油八厂废弃钻井液集中处理站处理，建筑垃圾送建筑垃圾消纳场处置，生活垃圾由市政部门统一收集处理。运营期，清管作业废渣、含油污泥依法交由有资质单位处置。

（七）环境风险防范措施。加强管道防腐设计，严格落实管道内和管道外的防腐措施，试压合格后方可投产，管道全线采用监控与数据采集系统，监控阀室设置远程终端装置，站场及阀组间进出口设置紧急截断系统，确保事故状态自动紧急截断。做好设备和管线防雷、防静电接地，沿线设立标志桩、警告牌，加强管线巡检。加强运营期维护管理，定期进行管道壁厚和内腐蚀检测。健全完善突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，与地方政府建立应急联动机制，定期开展应急演练，防止发生环境污染。

三、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按要求做好排污许可相关工作，并按规定程序实施竣工环境保护验收，适时开展环境影响后评价。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目环评文件自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新审核。

五、大庆市生态环境局、绥化市生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送上述部门，按规定接受生态环境部门监督检查。

黑龙江省生态环境厅

2025年9月8日

| 抄送：大庆市生态环境局、绥化市生态环境局，省环境保护综合行政 执法局、省生态环境技术保障中心。 |  |
| --- | --- |
| 黑龙江省生态环境厅办公室 | 2025年9月8日印发 |