黑环审〔2025〕19号

关于哈尔滨钰钊电站设备有限公司X射线

探伤项目环境影响报告表的批复

哈尔滨钰钊电站设备有限公司：

你单位报送的《关于申请审批哈尔滨钰钊电站设备有限公司X射线探伤项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

本项目位于哈尔滨市阿城区阿什河街301国道五常出口西

侧，公司拟在租赁的黑龙江翠花蔬菜集团（阿城）有限责任公司3号厂房东北角新建1间探伤室，使用3台XXG-3005型X射线探伤机（一用两备，最大管电压300kV，最大管电流5mA），3号厂房中部使用1台ZXFlasee B型高频X射线数字成像（DR）检测系统（最大管电压320kV，最大管电流5.6mA），均属于Ⅱ类射线装置，用于钢管焊缝无损检测。

该项目在全面落实《哈尔滨钰钊电站设备有限公司X射线探伤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项环境保护措施后，可以满足生态环境保护相关法规和标准要求。我厅原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你单位应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治措施，确保工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

三、你单位在项目实施时，要建立健全各项辐射安全管理规章制度，规范操作X射线装置，辐射工作人员须通过辐射安全和防护考核，持证上岗，做好辐射工作人员个人剂量检测，严防辐射事故发生。

四、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并申请辐射安全许可证。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新报我厅审核。

- 六、哈尔滨市生态环境局负责该项目生态环境保护事中事后监管。

七、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至哈尔滨市生态环境局，按规定接受生态环境部门监督检查。

黑龙江省生态环境厅

2025年5月23日

抄送：哈尔滨市生态环境局，省核与辐射安全执法局、省生态环境技术

保障中心。

黑龙江省生态环境厅办公室                2025年5月23日印发