黑龙江省生态环境厅
                                                                                 

                                   黑环审〔2025〕43号
关于哈尔滨工程大学国家卓越工程师学院工程师技术中心（D-D中子实验系统）建设项目

环境影响报告表的批复

哈尔滨工程大学：
你单位报送的《关于申请审批哈尔滨工程大学国家卓越工程师学院工程师技术中心（D-D中子实验系统）建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

本项目位于哈尔滨市道里区新发镇先锋村，拟对哈尔滨工程大学综合实验楼一层西侧121室进行改建，更换铅防护门、门-机联锁、工作状态指示灯、通风装置风机并对室外排风口进行延伸，增加急停开关等配套设施，新增使用1台D-D中子实验系统（“中子发生器”，中子能量2.5MeV，最大中子产额：2×108n/s），为Ⅱ类射线装置，用于中子探测测试及中子活化分析实验等科学研究。
该项目在全面落实《哈尔滨工程大学国家卓越工程师学院工程师技术中心（D-D中子实验系统）建设项目环境影响报告表》

（以下简称《报告表》）提出的各项环境保护措施后，可以满足生态环境保护相关法规和标准要求。我厅原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施
（一）你单位应认真落实《报告表》提出的辐射污染防治措施，确保工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

（二）中子试验系统工作场所的屏蔽和防护措施应符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定要求，并定期检查门-机联锁装置、辐射监测系统（中子和γ射线）、工作状态指示灯、监控设施、急停开关等安全设施，确保正常工作。
（三）你单位在项目实施时，要建立健全各项辐射安全管理规章制度，规范操作中子试验系统，辐射工作人员须通过辐射安全和防护考核，持证上岗，做好辐射工作人员个人剂量检测，严防辐射事故发生。

（四）改建机械通风装置，确保换气次数，排风管道连接至实验室顶部室外排风口，高于屋顶1米，不朝向人员密集区域排放。

（五）中子发生器定期补充冷却水，冷却水不外排，事故工况下冷却水外泄，使用应急收集桶收集后进行衰变，经检测合格后送污水处理厂处理。工作人员产生的生活污水，排入化粪池，定期运至信义污水处理厂处理。

（六）中子发生器的靶件定期由厂家负责更换和回收处置。工作人员产生的生活垃圾由市政环卫部门收集处置。
三、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并重新申请辐射安全许可证。
四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新报我厅审核。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至哈尔滨市生态环境局，按规定接受生态环境部门监督检查。哈尔滨市生态环境局负责该项目的事中事后监管工作。
                         黑龙江省生态环境厅

                          2025年10月11日

抄送：哈尔滨市生态环境局，省核与辐射安全执法局、省生态环境
技术保障中心。

黑龙江省生态环境厅办公室                  2025年10月11日印发

